## WSKAŹNIKI PODSTAWOWE
Obszar architektoniczny
Instrukcja: w celu wypełnienia arkusza "WSKAŹNIKI PODSTAWOWE", który pozwoli na przyporządkowanie do poziomu, zweryfikowanie spełnienia lub nie określonego standardu należy wypełnić arkusze w kolejnych zakładkach. Standard jest spełniony, gdy odpowiedź na wszystkie pytania weryfikujące brzmi TAK (lub NIE DOTYCZY w uzasadnionej sytuacji). W przypadku poziomu podstawowego konieczne jest spełnienie warunków obligatoryjnych. W przypadku poziomu średniego konieczne jest spełnienie warunków obligatoryjnych dla poziomu średniego, a także zalecanych dla poziomu podstawowego. Analogiczna zasada obowiązuje dla poziomu zaawansowanego.
Poziom podstawowy | Standard/wskaźnik | Odpowiedź | Dowody
Standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące dojścia do obiektów oświatowych określone w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz DOJŚCIE DO OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH)
Warunki dostępności budynku głównego
Standard dostępności wejść do budynku
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące wejścia do budynku określone w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz WEJŚCIE DO BUDYNKU)
Standard dostępności szatni
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące szatni określone w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz SZATNIA)
Standard dostępności komunikacji poziomej
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące komunikacji poziomej określone w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz KOMUNIKACJA POZIOMA)
Standard dostępności komunikacji pionowej
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące komunikacji pionowej określone w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz KOMUNIKACJA PIONOWA)
Standard dostępności sal lekcyjnych
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania określone w standardzie w minimum 10% sal lekcyjnych | TAK/NIE | (wypełniony arkusz SALE LEKCYJNE)
Standard dostępności sal sportowych
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące sal sportowych w zakresie określonym w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz SALE SPORTOWE)
Standard dostępności sal rewalidacyjnych
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące sal rewalidacyjnych w zakresie określonym w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz SALE REWALIDACYJNE)
Standard dostępności stołówki szkolnej
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące stołówki szkolnej w zakresie określonym w standardzie. | TAK/NIE | (wypełniony arkusz STOŁÓWKA SZKOLNA)
Standard dostępności świetlicy szkolnej
| Szkola spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące świetlicy w zakresie określonym w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz ŚWIETLICA)
Standard dostępności biblioteki szkolnej
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące biblioteki w zakresie określonym w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz BIBLIOTEKA)
Standard dostępności pomieszczeń sanitarnych
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące pomieszczeń sanitarnych w zakresie określonym w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz POMIESZCZENIA SANITARNE)
Poziom średni | Standard/wskaźnik | Odpowiedź | Dowody
Standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące dojścia do obiektów oświatowych określone w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz DOJŚCIE DO OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH)
Warunki dostępności budynku głównego
Standard dostępności wejść do budynku
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące wejścia do budynku określone w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz WEJŚCIE DO BUDYNKU)
Standard dostępności szatni
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące szatni określone w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz SZATNIA)
Standard dostępności komunikacji poziomej
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące komunikacji poziomej określone w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz KOMUNIKACJA POZIOMA)
Standard dostępności komunikacji pionowej
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące komunikacji pionowej określone w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz KOMUNIKACJA PIONOWA)
Standard dostępności sal lekcyjnych
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania określone w standardzie w minimum 25% sal lekcyjnych | TAK/NIE | (wypełniony arkusz SALE LEKCYJNE)
Standard dostępności sal sportowych
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące sal sportowych w zakresie określonym w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz SALE SPORTOWE)
Standard dostępności sal rewalidacyjnych
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące sal rewalidacyjnych w zakresie określonym w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz SALE REWALIDACYJNE)
Standard dostępności świetlicy szkolnej
| Szkola spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące świetlicy w zakresie określonym w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz ŚWIETLICA)
Standard dostępności biblioteki szkolnej
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące biblioteki w zakresie określonym w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz BIBLIOTEKA)
Standard dostępności pomieszczeń sanitarnych
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące pomieszczeń sanitarnych w zakresie określonym w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz POMIESZCZENIA SANITARNE)
Standard dostępności otoczenia obiektów oświatowych – tereny sportowe i rekreacyjne
| Szkoła spełnia obligatoryjne warunki w zakresie dostępności otoczenia obiektów oświatowych - terenów sportowych i rekreacyjnych w zakresie określonym w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz TERENY SPORTOWE I REKREACYJNE)
Poziom zaawansowany | Standard/wskaźnik | Odpowiedź | Dowody
Standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące dojścia do obiektów oświatowych określone w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz DOJŚCIE DO OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH)
Warunki dostępności budynku głównego
Standard dostępności wejść do budynku
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące wejścia do budynku określone w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz WEJŚCIE DO BUDYNKU)
Standard dostępności szatni
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące szatni określone w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz SZATNIA)
Standard dostępności komunikacji poziomej
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące komunikacji poziomej określone w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz KOMUNIKACJA POZIOMA)
Standard dostępności komunikacji pionowej
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące komunikacji pionowej określone w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz KOMUNIKACJA PIONOWA)
Standard dostępności sal lekcyjnych
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące sal lekcyjnych określone w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz SALE LEKCYJNE)
Standard dostępności sal sportowych
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące sal sportowych w zakresie określonym w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz SALE SPORTOWE)
Standard dostępności biblioteki szkolnej
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące biblioteki w zakresie określonym w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz BIBLIOTEKA)
Standard dostępności sal rewalidacyjnych
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące sal rewalidacyjnych w zakresie określonym w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz SALE REWALIDACYJNE)
Standard dostępności pomieszczeń sanitarnych
| Szkoła spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące pomieszczeń sanitarnych w zakresie określonym w standardzie | TAK/NIE | (wypełniony arkusz POMIESZCZENIA SANITARNE)

## DOJŚCIE DO OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH
Standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych
Instrukcja: W kolumnie Odpowiedź proszę wpisać TAK / NIE lub NIE DOTYCZY. Odpowiedź NIE DOTYCZY może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanej placówce i jest to uzasadnialne. W kolumnie Uwagi/dowody proszę wpisać szczgółowe informacje na temat danego kryterium, np.. dokładną szerokość ciągów pieszych, szerokość furtki itd.. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację nt. wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja)
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Ciągi piesze są dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością i percepcją oraz uwzględniają bezpieczeństwo poruszania się użytkowników.
2. | Ciągi piesze mają szerokość min. 1,8 (zalecane 200) cm.
3. | Ciągi piesze są wolne od przeszkód.
4. | Ciągi piesze są oświetlone.
5. | Jedno z dojść do budynku szkoły jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
6. | Szerokość furtki wynosi minimum 90 cm.
7. | Furtka otwiera się przynajmniej pod kątem 90°.
8. | Przy wejściu do budynku znajduje się “plac przedwejściowy”, w obrębie którego są takie elementy jak siedziska czy stojaki na rowery. Elementy ustawiono poza trasą wolną od przeszkód.
9. | Na terenie szkoły zlokalizowane jest min. jedno miejsce postojowe przeznaczone dla OzN.
10. | Powierzchnia miejsca postojowego jest wymalowana na niebiesko i oznaczona symbolem osoby na wózku.
11. | Wymiary stanowiska (miejsca postojowego) wynoszą:·miejsca postojowe prostopadłe do osi jezdni o wymiarach wynoszących co najmniej szerokość 3,6 m i długość 5 m;· miejsca postojowe wzdłuż jezdni o wymiarach wynoszących co najmniej szerokość 3,6 m i długość 6 m.
WYMAGANIA ZALECANE
12. | Na działce szkolnej zaplanowana ograniczona komunikacja piesza i kołowa, zapewniająca bezpieczne warunki do poruszania się uczniów.
13. | Zagospodarowanie terenu podkreśla dojście do budynku – ciągi piesze mają wyraźną granicę wyczuwalną również przez osoby niewidome poruszające się z białą laską – tzw. naturalne linie kierunkowe, wyznaczane poprzez zastosowanie obrzeża chodnika (krawężnik, cokół ogrodzenia lub budynku), zmiany faktury nawierzchni lub jej rodzaju
Poziom średni
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Dojście do budynku odpowiada warunkom MDS na poziomie podstawowym
2. | Zagospodarowanie terenu przed szkołą zapewnia możliwość podjechania pojazdów (osobowego i specjalnego) pod wejście główne.
3. | Przy szkole lub w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczono miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, w liczbie: przy szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych - 4% wszystkich stanowisk postojowych, przy szkołach specjalnych - 8% ogółu miejsc parkingowych.
4. | Wyznaczono jedno miejsce postojowe dla busów o wymiarach 360 x 850 cm.
WYMAGANIA ZALECANE
5. | Przed wejściem do szkoły wyznaczono tzw. ’’miejsce czasowego postoju”.
6. | Tzw. ’’miejsce czasowego postoju” zlokalizowano przy trasie wolnej od przeszkód, blisko dostępnego wejścia do szkoły.
7. | Dojscie do szkoły (dla wszystkich uczniów) jest trasą wolną od przeszkód.
8. | Dojście do szkoły jest czytelne i oddzielone od strefy kołowej, wyróżnione kolorystycznie i fakturowo.
9. | Ciąg pieszy prowadzący do szkoły jest szerszy niż 4,0 m lub zaprojektowany został plac przedwejściowy z zastosowaniem systemu fakturowego prowadzącego do głównego wejścia.
Poziom zaawansowany
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
1. | Dojście do budynków odpowiada minimum warunkom opisanym na poziomie niższym, w tym w szczególności warunkom określonym na poziomie średniozaawansowanym jako rozwiązania zalecane.

## WEJŚCIE DO BUDYNKU
Standard dostępności wejść do budynku
Instrukcja: W kolumnie Odpowiedź proszę wpisać TAK / NIE lub NIE DOTYCZY. Odpowiedź NIE DOTYCZY może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanej placówce i jest to uzasadnialne. W kolumnie Uwagi/dowody proszę wpisać szczgółowe informacje na temat danego kryterium, np. specyfikację (wymiar) schodów, szerokość drzwi. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację nt. wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja)
Poziom podstawowy
L.p. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Co najmniej jedno z wejść do budynku dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2. | Główne wejście do budynku jest z poziomu terenu.
3. | Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia.
4. | Nachylenie pochylni wynosi nie więcej niż 6%.
5. | Pochylnia o długości przekraczającej 900 cm jest podzielona krótsze odcinki ze spocznikami pośrednimi nie mniejszymi niż 140 cm.
6. | Na początku pochylni przewidziano płaszczyznę poziomą o długości, co najmniej 150 cm.
7. | Na zakończeniu pochylni przewidziano powierzchnię o wymiarach nie mniejszych niż 150 x 150 cm poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku.
8. | Szerokość podstawy pochylni wynosi 120 cm.
9. | Szerokość pomiędzy poręczami wynosi od 100 do 110 cm.
10. | Po obu stronach pochylni są krawężniki o wysokości min. 7 cm.
11. | Po obu stronach pochylni są poręcze na wysokości 75 i 90 cm od płaszczyzny ruchu.
12. | Nawierzchnia pochylni jest antypoślizgowa (szorstka lub karbowana).
13. | Dostęp do budynku jest zapewniony przez podnośnik pionowy lub windę.
14. | Do głównego wejścia do budynku prowadzą schody.
15. | Schody są wykonane z materiału antypoślizgowego i są pełne (nie ażurowe).
16. | Stopnie są pełne (bez wystających zwisów, nosków, podcięć).
17. | Schody są „ścięte”, sfazowane pod kątem co najmniej 60 stopni, a „najście” jednego stopnia na drugi jest nie większe niż 38 mm
18. | Pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego jest zróżnicowany kolorystycznie. Krawędź oznacza się kolorem kontrastowym na poziomie nie mniejszym niż 50% LRV. Pas oznakowania o szer. min 5 cm widoczny jest na stopniu i podstopnicy.
19. | Wysokość stopni wynosi od 12 do 15 cm.
20. | Głębokość stopni wynosi minimum 35 cm.
21. | Szerokość schodów wynosi minimum 120 cm.
22. | Po obu stronach zamontowane są poręcze.
23. | Wysunięta poręcz jest zakończona ,,na okrągło” w kierunku ściany lub podłoża lub w inny sposób "zapewniający bezpieczne użytkowanie”
24. | Poręcz wchodzi w światło skrajni ciągu pieszego i jest oznaczona kolorem kontrastowym (poziom kontrastu wynosi 50% LRV).
25. | Wejście do budynku prowadzi przez przedsionek/wiatrołap lub hol, gdzie nie znajdują się żadne elementy, które mogą ograniczyć poruszanie się użytkowników. Pomieszczenie oświetlone (sztyczne lub/i naturalne)
26. | W przedsionku (między drzwiami zewnętrzmi a wewnętrznymi) zapewniona jest przestrzeń manewrowa 150 x 150 cm, pod warunkiem, że drzwi nie otwierają się do wnętrza przedsionka
27. | Przejście przez drzwi jest bezprogowe, a stopery na posadzkach, wycieraczki wystają ponad powierzchnię ruchu na wysokość nie większą niż 2 cm.
28. | Jedno skrzydło drzwiowe ma min. 90 cm szerokości.
29. | Drzwi lub rama/ościeżnica kontrastują z tłem ściany.
30. | Drzwi lub rama/ościeżnica kontrastują z tłem posadzki.
31. | Szklane drzwi oznaczone są pasami kontrastującymi.
32. | Pasy kontrastujące na szklanych drzwiach są na dwóch wysokościach: 85 - 105 cm (pierwszy pas) i 150 - 200 cm (drugi pas).
33. | Grubość pasów kontrastujących wynosi min.10 cm.
34. | Pasy kontrastujące nie są w jasnoszarym kolorze (mlecznym).
WYMAGANIA ZALECANE
35. | Główne wejście do budynku jest oznakowane w sposób kolorystyczny lub przez zmianę okładziny elewacji.
36. | Nad głównym wejściem do budynku jest zadaszenie.
37. | Minimalna szerokość biegu schodów wynosi 200cm
38. | Liczba stopni w biegu wnosi od 3 do 10.
39. | Spocznik ma długość min. 1,5 m.
40. | Spocznik wyróżniony jest kolorystycznie w stosunku do stopni.
41. | Schody mające szerokość większą niż 4 m mają balustradę pośrednią.
42. | Wysokość schodów jest większa niż 50 cm
43. | Pochwyty poręczy są na wysokości 75 i 90 cm.
44. | Pochwyty poręczy na wysokości 110 cm.
45. | Poręcze schodów są wysunięte min. 30 cm w poziomie poza pierwszy i ostatni stopień.
46. | Na dolnym spoczniku poręcz jest wysunięta 30 cm + szerokość stopnia.
47. | Profil poręczy jest owalny lub zbliżony do koła. Średnica poręczy wynosi ok. 3 - 5 cm.
48. | Przestrzeń pomiędzy poręczą a ścianą/balustradą wynosi nie mniej niż 5 cm.
49. | Poręcz mocowana jest od dołu.
50. | Przed biegiem prowadzonym w dół w odległości 50 cm od krawędzi stopnia zamontowana jest faktura bezpieczeństwa (ostrzegawcza) o szerokości 60-80 cm z elementami w postaci ściętych kopułek (ściętych stożków) o wys. 5 mm.
51. | Skorzystanie z urządzeń - np. podnośnik, dźwig - nie wymaga pomocy osób trzecich.
52. | Platforma ma wymiary 90x120 cm.
53. | Winda ma wymiary nie mniejsze niż 110 x 140 cm.
54. | Posadzki są antypoślizgowe, łatwo zmywalne oraz matowe (nie odbijają światła).
55. | Między posadzką a ścianą zapewniono czytelny kontrast kolorystyczny.
56. | Drzwi całkowicie przeszklone (bezramowe) są wykonane ze szkła bezpiecznego i od dołu na wysokości min. 30 cm są zabezpieczone metalowym wzmocnieniem.
57. | Drzwi częściowo przeszklone posiadają przeszklenie pomiędzy 40 a 160 cm powyżej poziomu podłogi o szerokości co najmniej 15 cm i oddalone od przedniej krawędzi drzwi nie więcej niż 20 cm.
58. | Uchwyty i klamki są obsługiwane jedynie przy użyciu jednej ręki, bez konieczności ruchu obrotowego nadgarstkiem oraz mocnego chwytania i ściskania.
59. | Klamki i zamki umieszczone są na wysokości 80-110 cm od poziomu gruntu.
60. | Klamka lub pochwyt mają kolor kontrastujący w stosunku do skrzydła drzwi.
61. | Zastosowano pochwyty pionowe i skośne – o długości min. 40 cm - które umieszczone zostały w odległości 5 cm od framugi drzwi, w sposób umożliwiający chwyt na wysokości 80-110 cm.
62. | Zastosowano pochwyty poziome – mocowane na wysokości 80-110 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 cm od framugi drzwi.
Poziom średni
L.p. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Wejście do budynku odpowiada warunkom MDS na poziomie podstawowym.
2. | Schody wyposażone są w poręcze, mocowane na wysokości 75-90 cm.
3. | Pochwyty poręczy wyprowadzone są w poziomie na 30 cm poza pierwszy i ostatni stopień.
4. | W przypadku, gdy wysokość schodów jest większa niż 50 cm, zastosowano również poręcz na wysokości 110 cm.
5. | Stosowane są oznaczenia kolorystyczne na początku i końcu biegu schodowego oraz oznaczenia fakturowe przed biegiem prowadzącym w dół.
WYMAGANIA ZALECANE
6. | Strefa wejściowa do budynku jest dodatkowo wyróżniona przez zmianę materiału elewacji, podcień w budynku lub zróżnicowanie bryły budynku.
7. | Wszystkie wejścia do budynku spełniają warunki dostępności, poza wejściem technicznym.
8. | Przed schodami prowadzącymi do góry zamontowane są oznaczenia fakturowe w formie drobnej fali (sztruks) zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami systemu FON
9. | Przedsionek w strefie wejścia ma głębokość w granicach 220-250.
10. | W strefie wejściowej zlokalizowana jest winda, której zadaniem jest obsłużenie wszystkich kondygnacji w budynku (gdy wejście do szkoły jest powyżej poziomu terenu i nie można zastosować rozwiązań z poziomu podstawowego)
Poziom zaawansowany
L.p. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Wszystkie wejścia do obiektu (poza wejściami do części technicznych) oraz wyjścia ewakuacyjne spełniają warunki dostępności opisane na poziomach niższych

## SZATNIA
Standard dostępności szatni
Instrukcja: W kolumnie Odpowiedź proszę wpisać TAK / NIE lub NIE DOTYCZY. Odpowiedź NIE DOTYCZY może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanej placówce i jest to uzasadnialne. W kolumnie Uwagi/dowody proszę wpisać szczgółowe informacje na temat danego kryterium, np. informację nt. liczby szafek ulowanych na danej wysokości. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację nt. wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja)
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp do szatni zorganizowanej w pobliżu wejścia do budynku, w przypadku utrudnionej dostępności do szatni głównej.
2. | W szkole wyznaczono miejsce na wózki inwalidzkie lub sprzęt rehabilitacyjny.
3. | Szafki usytuowane w korytarzach, dają możliwości otwarcia szafek z poziomu wózka, tj. są także umieszczone na wysokości 40-110 cm. Szafki mają numery w kontrastowym kolorze, aby osoby słabowidzące mogły swobodnie odnaleźć swoją szafkę.
4. | W przypadku osób niewidomych umieszcza się opisy z numerem szafki w piśmie wypukłym. Szafki dla osób niewidomych i słabowidzących są lokalizowane w pierwszym szeregu
WYMAGANIA ZALECANE
3. | Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp do szatni ogólnodostępnej.
4. | Wieszaki w szatni lub w szafkach dla uczniów znajdują się dwóch poziomach pomiędzy 80 – 110 i 150-180 cm.
5. | Pierwszy szereg szafek jest przeznaczony dla osób niewidomych z opisem w piśmie wypukłym i kontrastowym kolorze.
Poziom średni
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Część szafek lub wieszaków w szatni jest na poziomie nie wyższym niż 110 cm nad posadzką.
2. | Elementy wyposażenia, takie jak szafki, półki, ławki oraz wieszaki wyróżniają się kolorystycznie na tle płaszczyzn pionowych i poziomych.
3. | Wejścia do poszczególnych boksów zostało wyróżnione za pomocą koloru lub faktury, a posadzki odróżniają się kolorystycznie od ścian.
4. | Boksy szatniowe i szafki są opisane pismem wypukłym lub pismem Braille’a i są zamontowane na wysokości odpowiedniej do wzrostu użytkowników
WYMAGANIA ZALECANE
5. | Zapewniono dostęp osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi do szatni głównej.
6. | Przed szafkami oraz w boksach szatniowych zapewniono powierzchnię manewrową o wymiarze 150x150 cm.
7. | Korytarz miedzy boksami szatniowymi ma szerokość nie mniejszą niż 160 cm.
8. | Szafki usytuowane są wzdłuż korytarzy gdzie zapewniono przejście o szerokości nie mniejszej niż 160 cm.
Poziom zaawansowany
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
1. | Szatnie odpowiadają minimum warunkom opisanym na poziomie niższym, w tym warunkom określonym na poziomie średniozaawansowanym jako rozwiązania zalecane.

## KOMUNIKACJA POZIOMA
Standard dostępności komunikacji poziomej
Instrukcja: W kolumnie Odpowiedź proszę wpisać TAK / NIE lub NIE DOTYCZY. Odpowiedź NIE DOTYCZY może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanej placówce i jest to uzasadnialne. W kolumnie Uwagi/dowody proszę wpisać szczgółowe informacje na temat danego kryterium, np. szerokość ościeżnic, korytarzy, zastosowane rozwiązania zapewniające kontrast. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację nt. wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja)
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Elementy, przeszkody pojawiające się w strefie ruchu (np. urządzenia przeciwpożarowe) zostały zabezpieczone i wyróżnione kontrastowym kolorem.
2. | Elementy wyposażenia (siedziska, szafki, kosze na śmieci) znajdują się poza trasą wolną od przeszkód, w wydzielonej przestrzeni korytarza lub we wnękach.
3. | Elementy umieszczone na ścianach wystają z lica ściany na odległość nie większą niż 10 cm.
4. | Szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi min. 90 cm.
5. | Maksymalna siła potrzebna przy obsłudze drzwi wynosi 15 N.
6. | Posadzki są równe, antypoślizgowe.
7. | Kolor ścian jest kontrastowy w stosunku do posadzki. (LRV mini. 50%)
8. | Stosuje się pas kontrastowy o szerokości 15 – 30 cm na ścianie lub posadzce.
WYMAGANIA ZALECANE
9. | Szerokość korytarzy wynosi min. 180 cm.
10. | Drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych i drzwi na trasach ewakuacji wyróżniają się na tle otoczenia i są łatwe w obsłudze.
11. | Drzwi przeciwpożarowe i wyposażone w samozamykacze mają możliwość regulacji.
12. | Przed drzwiami jest zapewniona przestrzeń manewrowa min. 150 x 150 cm.
13. | Odległość najbliższej przegrody od strony klamki pozwalającej na swobodne poruszanie się bez konieczności wycofywania się, wynosi min. 60 cm.
14. | Klamki i zamki umieszczone są na wysokości 80 – 110 cm od poziomu gruntu.
15. | Klamka lub pochwyt jest w kolorze kontrastowym w stosunku do drzwi.
16. | Uchwyty i klamki przy drzwiach pozwalają na obsługę przy użyciu jednej ręki, bez konieczności ruchu obrotowego nadgarstkiem oraz mocnego chwytania i ściskania.
17. | W drzwiach zamontowane zostały pochwyty pionowe/skośne o długości min. 40 cm, zamocowane na wysokości 80 – 110 cm i w odległości 5 cm od framugi.
18. | W drzwiach zamontowano pochwyty poziome o długości 50 – 60 cm, zamocowane na wysokości 80 – 110 cm.
19. | Drzwi całkowicie przeszklone posiadają kontrastowe oznaczenia kolorystyczne w formie dwóch pasów (w postaci np. znaków lub symboli) o min. szerokości 10 cm. Umieszczone są dwa pasy na wysokościach 85- 105 cm i 150 – 200 cm.
20. | Światło sztuczne na korytarzach jest rozproszone oraz rozłożone równomiernie.
Poziom średni
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Ciągi komunikacyjne odpowiadają warunkom opisanym na poziomie niższym, w tym warunkom określonym jako rozwiązania zalecane na poziomie podstawowym
2. | Wzdłuż korytarzy zamocowano poręcze (wymóg dla szkoły specjalnej, zalecenie dla pozostałych placówek).
3. | Poręcze wzdłuż korytarza mają średnicę 35 - 45 mm i pochwyt umożliwiający łatwe trzymanie ręką.
4. | Poręcze wzdłuż korytarza nie zawężają trasy wolnej od przeszkód i nie blokują dostępu do szafek.
5. | Poręcze wzdłuż korytarza i są zamontowane na dwóch wysokościach: dla starszych dzieci 70 i 90 cm nad podłogą, dla dzieci w wieku przedszkolnym 50 i 70 cm nad podłogą
6. | Kondygnacje lub korytarze zróżnicowane są za pomocą kolorów. Kondygnacje są oznakowane (opisane/ponumerowane).
WYMAGANIA ZALECANE
7. | Okna nie otwierają się na drogi komunikacji w sposób utrudniający poruszanie się użytkowników i zawężenie szerokości korytarza.
8. | Drzwi nie wchodzą w skrajnie ruchu - nie ograniczają strefy bezpiecznego poruszania się użytkowników.
9. | Drzwi uchylają się pod kątem 1800 lub są przesuwne (po uzyskaniu pozytywnej opinii służb pożarniczych).
10. | Drzwi uchylne pod kątem 90o stopni usytuowane są we wnękach, których głębokość jest nie mniejsza niż skrzydło otwartych drzwi, a szerokość stanowi sumę: szerokości drzwi + wolnej przestrzeni pozwalającej na otwarcie drzwi przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim.
11. | Grzejniki, szafki i gaśnice są "ukryte” w płaszczyźnie ścian, nie zawężając skrajni korytarza.
12. | Na korytarzach zapewniono rezerwę powierzchniową do sytuowania wyposażenia typu: siedziska, szafki, stojaki na wystawę, sprzęty ortopedyczne.
13. | Wzdłuż ścian zamocowano cokoły zabezpieczające, umieszczone na wysokość 40 cm nad poziomem posadzki.
14. | Narożniki, wystające elementy konstrukcyjne I wysunięte ściany zabezpieczono i oznaczono w kontrastowym kolorze.
15. | W obrębie korytarzy znajduje się informacja kierunkowa. Istotne pomieszczenia oznakowane są piktogramami.
Poziom zaawansowany
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
1. | Ciągi komunikacyjne odpowiadają warunkom opisanym na poziomie niższym, w tym warunkom określonym na poziomie średniozaawansowanym jako rozwiązania zalecane.
2. | Wzdłuż korytarzy mocowane są poręcze zgodnie z zasadami opisanymi na poziomie średnim MDS
3. | Zapewniono dodatkowe formy pomocy w poruszaniu się osobom z niepełnosprawnością w postaci różnych faktur i materiałów umieszczonych na posadzkach i ścianach, które mogą sygnalizować rodzaj pomieszczeń.
4. | Ściana zastała zaprojektowana jako ‘’sensoryczna’’ lub na jej fragmencie umieszczono pas o odmiennej fakturze lub materiale w zasięgu ręki (na wysokości 90-120 cm od posadzki).
5. | Zastosowano fakturę na ścianach informując osoby niewidome i niedowidzące o różnych ”zdarzeniach” w przestrzeni.
6. | Zastosowana faktura jest wyraźnie wyczuwalna za pomocą zmysłu dotyku.
7. | Zastosowano fakturę na posadzkach i w charakterystycznych miejscach takich jak: zmiana kierunku, przecinanie się tras, zmiana poziomów przy wejściach do pomieszczeń.
8. | Na poręczach zlokalizowanych wzdłuż korytarzy zastosowano informację dotykową w postaci wypukłych piktogramów lub opisów w alfabecie Braille’a.
9. | Poręcze na korytarzach są ukształtowane w taki sposób by pomóc dzieciom w nauce poruszania się lub ułatwić im lokalizację poszczególnych miejsc przez zróżnicowane formy poręczy.
10. | Na drogach ewakuacyjnych na poręczach zastosowano piktogramy dotykowe ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym oraz innym użytkownikom w zadymionym środowisku.
11. | Przy drzwiach ewakuacyjnych znajdują się przyciski umożliwiające ich czasowe otwarcie przez osobę z niepełnosprawnością.
12. | Zastosowano sygnał akustyczny DSE.
13. | Alarm akustyczny obejmuje szeroki zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz.

## KOMUNIKACJA PIONOWA
Standard dostępności komunikacji pionowej
Instrukcja: W kolumnie Odpowiedź proszę wpisać TAK / NIE lub NIE DOTYCZY. Odpowiedź NIE DOTYCZY może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanej placówce i jest to uzasadnialne. W kolumnie Uwagi/dowody proszę wpisać szczgółowe informacje na temat danego kryterium, np. specyfikacja schodów, elementy dźwigu. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację nt. wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja)
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Dostęp do sal dydaktycznych dla osób z niepełnosprawnościami jest na poziomie parteru lub na innej dostępnej kondygnacji.
2. | Zapewniony jest środek transportu na wszystkie kondygnacje (np. schodołaz)
3. | Forma schodów, wymiary i zastosowane materiały uwzględniają odpowiednie ich dostosowanie do potrzeb uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.
4. | Stopnie są proste, pełne (bez wystających zwisów, nosków, podcięć).
5. | Schody są „ścięte", sfazowane pod kątem minim. 60 stopni.
6. | Przestrzeń pod schodami jest zabezpieczona i obejmuje wysokość 210 cm.
7. | Szerokość schodów wynosi min. 120 cm.
8. | Wysokość stopni wynosi od 15 do 17,5 cm.
9. | Powierzchnia stopni jest antypoślizgowa i matowa.
10. | Krawędź pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodowego jest oznaczony kontrastowym pasem o szerokości min. 5 cm.
11. | Balustrady mają wysokość 110 cm i prześwit lub otwory pomiędzy elementami, nie większymi niż 12 cm.
WYMAGANIA ZALECANE
12. | Do pokonania różnić poziomów wysokości zastosowano dźwig osobowy.
13. | Do pokonania różnic poziomów wysokości zastosowano podnośnik pionowy lub przyschodowy.
14. | Po obu stronach schodów zamontowane są poręcze.
15. | Poręcze poprowadzone są na spoczniku.
16. | Poręcze schodów są wysunięte min. 30 cm w poziomie poza pierwszy i ostatni stopień schodowego.
17. | Wysunięta poręcz jest zakończona ,,na okrągło” w kierunku ściany lub podłoża na min 5 cm.
18. | Profil poręczy jest owalny lub zbliżony do koła.
19. | Średnica poręczy wynosi ok. 3 - 5 cm.
20. | Przestrzeń pomiędzy poręczą a ścianą/balustradą wynosi nie mniej niż 5 cm.
21. | Poręcz mocowana jest od dołu.
22. | Wysokość stopni wynosi 14- 16 cm.
23. | Głębokość stopni wynosi 30 -37 cm
24. | Szerokość schodów w klatkach ewakuacyjnych wynosi min. 160 cm.
Poziom średni
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Użytkownicy mają możliwość wyboru sposobu komunikacji między piętrami, dzięki różnym urządzeniom do tego służącym i ich odpowiedniej lokalizacji.
2. | Dźwig zapewnia dostęp do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych na każdej kondygnacji (z wyłączeniem pomieszczeń i kondygnacji technicznych).
3. | Zastosowane podnośniki pionowe i dźwigi osobowe pozwalają na samodzielne z nich skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością.
4. | Na zewnątrz oraz wewnątrz budynku umieszczono informację kierunkową wskazującą lokalizację dźwigu osobowego/podnośnika pionowego.
5. | Szerokość drzwi do windy wynosi min. 90 cm.
6. | Drzwi windy wyróżniają się wizualnie na tle ściany.
7. | Drzwi do windy w pełnym otwarciu zostają przez min. 8 s.
8. | Drzwi są wyposażone w system zatrzymujący zamykanie.
9. | Kabina dźwigu jest wyposażona w system informacji głosowej, z komunikatami wyboru kierunku poruszania się dźwigu.
10. | Kabina dźwigu jest wyposażona w przycisk alarmowy (w kolorze żółtym) oznaczony symbolem wypukłym, który uruchamia połączenie alarmowe z obsługą budynku lub serwisem, zapewniając komunikację głosową.
11. | Kabina dźwigu wyposażona jest w lustro od wysokości zainstalowanej poręczy do sufitu.
12. | Powierzchnia podłogi w windzie jest matowa, twarda i antypoślizgowa.
13. | Ściany kabiny są matowe (nie odbijają światła).
14. | Winda zbudowana ze szklanych elementów jest oznakowana barwą kontrastującą wizualnie z tłem powierzchni oglądanych przez szybę.
15. | Podłoga i sufit w windzie są wyróżnione kolorystycznie.
16. | Kabina dźwigu jest wyposażona, w co najmniej jedną poręcz na wysokości 90 cm lub wszystkich ścianach wewnętrznych z wyłączeniem ściany lub ścian, na których znajdują się drzwi.
17. | W kabinie dźwigu poręcz jest oddalona od ściany 35 - 45 mm oraz ma wymiar poprzeczny w granicach 30 - 45 mm.
18. | Wszelkie przyciski i kontrolki obsługujące dźwig są umieszczane w strefie 90 -110 cm nad posadzką i w odległości nie mniejszej niż 50 cm od naroża kabiny.
19. | Przyciski mają wymiar min. 3 cm średnicy w przypadku okrągłego kształtu lub 3x3 cm, w przypadku kształtu kwadratowego.
20. | Przyciski wyróżniają się wizualnie, podobnie jak opis pięter.
21. | Panel zawiera oznaczenia dla osób niewidomych oraz informację głosową.
22. | Przyciski przyzywowe są w kontraście do ściany, oznaczone pismem Braille’a i symbolami wypukłymi.
23. | Nie zastosowano paneli dotykowych i przycisków sensorycznych.
24. | Dostosowanie schodów wymaga spełnienia warunków z poziomu podstawowego, w tym warunków określanych jako zalecane na poziomie podstawowym
25. | Poręcze przy schodach wyróżniają się kolorystycznie.
26. | Zastosowano oznaczenia fakturowe na początku i końcu biegu schodowego, zgodnie z wymogami określonymi dla schodów zewnętrznych.
27. | Wzdłuż biegu schodowego i na spocznikach pośrednich zamocowano poręcze na wysokości 75-90 cm.
WYMAGANIA ZALECANE
28. | Winda zlokalizowana jest w pobliżu wejścia głównego lub w innym czytelnym miejscu, do którego prowadzi trasa wolna od przeszkód.
29. | Zastosowane urządzenia umożliwiają swobodne i samodzielne ich użytkowanie, bez konieczności pomocy nauczyciela lub zgody innego pracownika udostępniającego urządzenie np. wymaga użycia klucza dostępowego.
30. | Dźwig jednostronnie otwierany ma wymiary min. 150 x 210 cm.
31. | Dźwig przelotowy ma wymiary min. 110×210 cm.
32. | Przed dźwigiem zapewniono odpowiednią przestrzeń oczekiwania oraz powierzchnię manewrową, wolną od przeszkód.
33. | Odległość między drzwiami windy a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą nie jest mniejsza niż 3,6 m.
34. | Wnęka z miejscem oczekiwania na windę ma szerokość min. 2,0 m.
35. | Przed szybem windowym zastosowano wnękę o wymiarach min. 1,6x1,6 m, zapewniając możliwość wyminięcia się osoby oczekującej i wysiadającej.
36. | Panele przywoławcze umieszczane są po tej samej stronie wejścia do kabiny dźwigów na wszystkich kondygnacjach (prawa strona).
37. | W dźwigach przelotowych zainstalowano w kabinie drugi panel wewnętrzny lub zainstalowano informację głosową wskazującej na położenie panelu sterującego w kabinie.
38. | W budynku wszystkie tablice przyzywowe i tablice wewnątrz kabin mają ten sam układ przycisków i tą samą formę opisu w Braille’u i w piśmie wypukłym, a przyciski przyzywowe odróżniają się kolorystycznie od ściany i są oznaczone pismem Braille’a i symbolami wypukłymi zgodnie z normą PN-EN 81-70.
39. | W kabinie zapewniono informację głosową, określającą lokalizację windy i kierunek jej jazdy. Głośność sygnału wynosi 50-65 dB.
40. | W kabinie dźwigu zainstalowano monitoring uruchamiany w czasie połączenia alarmowego.
41. | Pochwyty poręczy wyprowadzone są w poziomie na 30 cm poza pierwszy i ostatni stopień biegu.
Poziom zaawansowany
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
1. | Rozwiązania spełniają minimum warunki określone w standardzie na poziomie niższym, w tym rozwiązania określone na poziomie średniozaawansowanym jako zalecane.
2. | Wszystkie kondygnacje są dostępne dla OzN z poziomu dźwigu osobowego
3. | W każdym skrzydle budynku zlokalizowana jest winda.
4. | Z każdej sali dojście do windy nie przekracza odległości 40 m.
5. | Lokalizacja windy wskazana jest za pomocą czytelnej informacji, a także z zastosowaniem innych rozwiązań naprowadzających np. w formie ścieżek orientacji (FON) i znaczników RFD (bikonów).
6. | Winda jest wyposażona w system sterowania bezdotykowego.
7. | Winda jest wyposażona w sygnalizację alarmową czytelną dla osób głuchych i słabosłyszących.

## SALE LEKCYJNE
Standard dostępności sal lekcyjnych
Instrukcja: W kolumnie Odpowiedź proszę wpisać TAK / NIE lub NIE DOTYCZY. Odpowiedź NIE DOTYCZY może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanej placówce i jest to uzasadnialne. W kolumnie Uwagi/dowody proszę wpisać szczgółowe informacje na temat danego kryterium, np. szerokość drzwi, sposób kontrolowania oświetlenia. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację nt. wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja). Należy dodać kolumnę dla każdej występującej w szkole sali lekcyjnej w podziale na kondygnacje.
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | [9 empty] | Uwagi / dowody
| WYMAGANIA OBLIGATORYJNE | kondygnacja…. |  |  |  |  | kondygnacja….
|  | sala 1 | sala 2 | sala 3 | sala 4 | sala… | sala 1 | sala 2 | sala 3 | sala 4 | sala…
1. | Szerokość drzwi i przejść między meblami wynosi min. 90 cm
2. | W sali zapewnione jest naturalne oświetlenie.
3. | Zapewniono możliwość regulacji natężenia światła zewnętrznego np. poprzez rolety lub inne rozwiązania ograniczające dostęp promieni światła do pomieszczeń
WYMAGANIA ZALECANE
4. | Przy drzwiach od strony klamki zapewniona została przestrzeń 60 cm, dająca możliwość podjazdu osobie na wózku inwalidzkim.
5. | W przypadkach gdzie nie ma możliwości zapewnienia wymaganej przestrzeni 60 cm, zastosowano mechanizm otwierający.
6. | Powierzchnia użytkowa na jednego ucznia w sali wynosi min. 2 m2.
7. | Zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach 150 x 150 cm przy wejściu do pomieszczenia oraz w obrębie stref kluczowych takich jak: tablica, stanowiska pracy ucznia.
8. | Wszystkie elementy wyposażenia i urządzenia (np. włącznik światła) są na wysokości 80 – 110 cm, a gniazda na wysokości 40 cm.
9. | Natężenie światła (sztucznego i naturalnego) w salach jest jednolite w całym pomieszczeniu.
10. | Kolory ścian i posadzek są w jasnych barwach np. bieli, beżu, zieleni lub niebieskiego.
Poziom średni
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | [9 empty] | Uwagi / dowody
| WYMAGANIA OBLIGATORYJNE | kondygnacja…. |  |  |  |  | kondygnacja….
|  | sala 1 | sala 2 | sala 3 | sala 4 | sala… | sala 1 | sala 2 | sala 3 | sala 4 | sala…
1. | Sala lekcyjna odpowiada warunkom określonym na poziomie podstawowym, w tym warunkom określonym jako zalecane rozwiązania na poziomie podstawowym.
2. | Sale lekcyjne dla młodszych dzieci podzielona jest na strefy: do nauki, zabawy i do wypoczynku/izolacji.
3. | W obrębie sali zaaranżowana jest przestrzeń umożliwiająca wyciszenie się ucznia tzw. „safe space/place”.
4. | Aranżacja sali pozwala na wprowadzenie zmian w stosunku do potrzeb użytkownika np. ustawienie miejsca pracy.
5. | Lekkość mebli i swoboda regulacji wysokości pozwala na różną aranżację sali w zależności od potrzeb uczniów.
6. | W salach dla młodszych dzieci znajdują się takie elementy jak: miękkie siedziska, poduchy, dywan.
7. | W sali drzwi, meble i urządzenia zróżnicowane kolorystycznie w stosunku do otoczenia (ich kontrast wynosi min 50 %).
8. | W sali zastosowano kontrast kolorystyczny między ścianą a posadzką.
9. | Meble wyróżniają się barwą na tle otoczenia, a te stojące w obszarach ruchu mają zaokrąglone narożniki.
WYMAGANIA ZALECANE
10. | Powierzchnia w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych wynosi: 2,5-3,0 m2 w klasach 1-3 oraz 2,0-2,5 m2 w grupach starszych dzieci.
11. | W szkołach specjalnych powierzchnia przypadająca na jednego ucznia wynosi 2,5-3,5 m2
12. | Między meblami zapewnione jest przejście o szerokości nie mniejszej niż 120 cm.
13. | Zapewniono pomieszczenie lub strefę w obrębie sali do pracy indywidualnej.
14. | Sala do pracy indywidualnej jest wspólna dla dwóch lub trzech sal lekcyjnych. Pomieszczenie jest dostępne z korytarza lub sali lekcyjnej.
15. | Sala do pracy indywidualnej ma powierzchnię 12-15 m2 dla małej grupy dzieci lub jednego dziecka korzystającego z wózka inwalidzkiego albo 15-20 m2, gdy w pomieszczeniu ma przebywać dwóch lub więcej użytkowników wózków inwalidzkich.
16. | W obrębie pokoju możliwe jest także zaaranżowanie strefy wyciszenia.
Poziom zaawansowany
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | [9 empty] | Uwagi / dowody
|  | kondygnacja…. |  |  |  |  | kondygnacja….
|  | sala 1 | sala 2 | sala 3 | sala 4 | sala… | sala 1 | sala 2 | sala 3 | sala 4 | sala…
1. | Wszystkie sale lekcyjne spełniają warunki opisane na poziomie niższym, w tym warunki określone na poziomie średniozaawansowanym jako rozwiązania zalecane.
2. | Przy sali lekcyjnej znajduje się pomieszczenie wyciszenia (może być jedno na dwie sale).

## SALE SPORTOWE
Standard dostępności sal sportowych
Instrukcja: W kolumnie Odpowiedź proszę wpisać TAK / NIE lub NIE DOTYCZY. Odpowiedź NIE DOTYCZY może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanej placówce i jest to uzasadnialne. W kolumnie Uwagi/dowody proszę wpisać szczgółowe informacje na temat danego kryterium, np. zastosowane rozwiązania, szerokość drzwi, przejść. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację nt. wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja). Należy dodać kolumnę dla każdej występującej w szkole sali sportowej.
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Posadzki w salach są matowe i antypoślizgowe.
2. | Natężenie światła (sztucznego i naturalnego) w salach jest jednolite w całym pomieszczeniu.
3. | W oknach zainstalowano np. rolety, przesłony zewnętrzne, szyby antyrefleksyjne lub inne rozwiązania ograniczające dostęp promieni światła do pomieszczenia
4. | W przypadku, gdy na sali gimnastycznej nie ma możliwości zorganizowania przestrzeni do bezpiecznego uprawiania sportu przez OzN z rówieśnikami, w budynku szkoły zapewniona jest przestrzeń do realizacji zajęć z wychowania fizycznego lub prowadzenia np. rehabilitacji w ramach zajęć.
WYMAGANIA ZALECANE
5. | Sala sportowa jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
6. | Dojście do sali ma szerokość min. 180 cm.
7. | Drzwi wejściowe do sali mają szerokość min. 90 cm.
8. | Przy salach znajdują się pomieszczenia szatniowo-sanitarne.
9. | Pomieszczenia sanitarno-szatniowe zlokalizowane przy salach są dostępne dla osób z niepełnosprawnością.
Poziom średni
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA ZALECANE
1. | Sale sportowe spełniają warunki opisane na poziomie podstawowym, w tym warunkom określonym jako rozwiązania zalecane na poziomie podstawowym.
2. | Schody na trybunach i wszelkie zmiany poziomów sygnalizowane są fakturą i mają oznaczenia w kontrastowym kolorze.
3. | Na schodach trybun zamontowane są poręcze lub podpórki ułatwiające poruszanie się
WYMAGANIA ZALECANE
4. | Na trybunach / widowni zapewniono minimum 3 miejsca dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, na każde 100 miejsc siedzących.
5. | Na trybunach / widowni zainstalowano pętlę induktofoniczną.
6. | W obrębie strefy sportowej zapewniono dostęp do węzła szatniowo-sanitarnego dostępnego dla osób z niepełnosprawnością, wyposażonym w prysznic, miskę sedesową i miejsce do przebierania oraz ew. szafki na ubrania lub jest częścią ogólnego zespołu szatniowo-sanitarnego.
Poziom zaawansowany
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
1. | Wszystkie sale sportowe spełniają warunki opisane na poziomie niższym, w tym warunki określone na poziomie średniozaawansowanym jako rozwiązania zalecane.
2. | Sala gimnastyczna i duże aule przeznaczone na wydarzenia ogólnoszkolne wyposażone są w systemy napisów dla osób głuchych i/lub prezentacji symultanicznego tłumaczenia PJM.
3. | W sali gimnastycznej i dużej auli zastosowano rozwiązania poprawiające komfort akustyczny, pozwalające dla parametrów: czas pogłosu osiągnąć wartości określone dla sal gimnastycznych – zgodnie z normą PN-B-02151-4:2015-06.

## SALE REWALIDACYJNE
Standard dostępności sal rewalidacyjnych
Instrukcja: W kolumnie Odpowiedź proszę wpisać TAK / NIE lub NIE DOTYCZY. Odpowiedź NIE DOTYCZY może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanej placówce i jest to uzasadnialne. W kolumnie Uwagi/dowody proszę wpisać szczgółowe informacje na temat danego kryterium, np. zastosowane rozwiązania, szerokość drzwi, przejść. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację nt. wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja). Należy dodać kolumnę dla każdej występującej w szkole sali rewalidacyjnej.
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | W szkole znajduje się pomieszczenie dla psychologa i pedagog, logopedy.
2. | Natężenie światła (sztucznego i naturalnego) w salach jest jednolite w całym pomieszczeniu.
3. | W większości pomieszczeń rewalidacyjnych jest zapewniony dostęp do światła naturalnego. W pomieszczeniach tych, w oknach umieszczone są rolety umożliwiające regulację dostępu światła.
4. | Między płaszczyzną pionową a poziomą zapewniony jest właściwy kontrast (min. 50 LRV).
5. | Posadzki i ściany mają powierzchnię matową i antypoślizgową.
6. | W salach rehabilitacyjnych i do integracji sensorycznej podłoga jest wykonana z miękkich i/lub naturalnych materiałów.
7. | Zapewnione są przejścia miedzy meblami o szerokości nie mniejszej niż 90 cm.
8. | W miejscach strategicznych zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarze 150x150 cm.
WYMAGANIA ZALECANE
9. | W przestrzeni szkoły znajduje się przestrzeń lub sala do prowadzenia rehabilitacji i/lub terapii sensorycznej.
10. | W szkołach specjalnych znajduje się sala doświadczania świata.
11. | Posadzki i ściany mają matowąi antypoślizgową powierzchnię (w salach rehabilitacyjnych i do integracji sensorycznej ważne jest, aby podłoga była wykonana z miękkich i/lub naturalnych materiałów (np. z drewna, wykładzina PCV-sportowa). Ich powierzchnia jest łatwa w utrzymaniu czystości.
Poziom średni
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Sale rewalidacyjne odpowiadają warunkom określonym na poziomie podstawowym, w tym warunkom określonym na poziomie podstawowym jako zalecane rozwiązania
2. | W pełni wyposażona sala rehabilitacyjna lub sala do integracji sensorycznej ma powierzchnię minimum od 25 do 30 mkw
3. | Pomieszczenie logopedy do pracy indywidualnej ma powierzchnię minimum od 12-15 mkw. W przypadku większych grup (6-8 dzieci) jego powierzchnia to 39-65 mk.
4. | Sale do terapii słuchu mają powierzchnię minimum od 20 do 24 mkw.
5. | Sala doświadczania świata / światła ma powierzchnię minimum od 24 do 32 mkw.
6. | Pomieszczenie dla psychologa lub pedagoga ma powierzchnię minimum od 12 do 15 mkw.
WYMAGANIA ZALECANE
7. | W szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych zapewniono sale doświadczania świata i sale rehabilitacyjnej / integracji sensorycznej.
8. | W szkole specjalnej znajdują się pomieszczenia skierowane stricte na potrzeby uczniów z daną niepełnosprawnością.
Poziom zaawansowany
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
1. | Wszystkie sale rewalidacyjne odpowiadają warunkom opisanym na poziomie niższym, w tym warunkom określonym na poziomie średniozaawansowanym jako rozwiązania zalecane.

## STOŁÓWKA SZKOLNA
Standard dostępności stołówki szkolnej
Instrukcja: W kolumnie Odpowiedź proszę wpisać TAK / NIE lub NIE DOTYCZY. Odpowiedź NIE DOTYCZY może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanej placówce i jest to uzasadnialne. W kolumnie Uwagi/dowody proszę wpisać szczgółowe informacje na temat danego kryterium, np. zastosowane rozwiązania, szerokość drzwi, przejść. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację nt. wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja).
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Posadzki są antypoślizgowe, równe, bez uszkodzeń.
2. | Między płaszczyzną pionową a poziomą zapewniony jest kontrast barwny na poziomie 50% LRV.
3. | Lada w miejscu wydawania posiłku jest na wysokości do 90 cm, na szerokości nie mniejszej niż 90 cm.
WYMAGANIA ZALECANE
4. | Pomieszczenie jest wyraźnie oznakowane, a dojście do niego zapewniono wszystkim użytkownikom.
5. | Szerokość dojścia do pomieszczenia jest nie węższa niż 160 cm.
6. | Na drodze dojścia nie ma barier ograniczających dostęp do pomieszczenia (trasa wolna od przeszkód).
7. | Przejścia między stołami, są nie węższe niż 90 cm.
8. | W miejscach strategicznych takich jak drzwi czy strefa odbioru posiłku, zapewniono powierzchnię manewrową 150x150 cm.
9. | Kolorystyka mebli kontrastuje z barwą płaszczyzn pionowych i poziomych.

## ŚWIETLICA
Standard dostępności świetlicy szkolnej
Instrukcja: W kolumnie Odpowiedź proszę wpisać TAK / NIE lub NIE DOTYCZY. Odpowiedź NIE DOTYCZY może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanej placówce i jest to uzasadnialne. W kolumnie Uwagi/dowody proszę wpisać szczgółowe informacje na temat danego kryterium, np. zastosowane rozwiązania, szerokość drzwi, przejść. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację nt. wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja). Należy dodać kolumnę dla każdej występującej w sali - świetlicy szkolnej.
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Posadzki są antypoślizgowe, równe, bez uszkodzeń.
2. | Między płaszczyzną pionową a poziomą zapewniony jest kontrast barwny na poziomie 50% LRV.
3. | Pomieszczenie jest wyraźnie oznakowane, a dojście do niego zapewniono wszystkim użytkownikom.
4. | Szerokość dojścia do pomieszczenia jest nie węższa niż 160 cm.
5. | Na drodze dojścia nie ma barier ograniczających dostęp do pomieszczenia (trasa wolna od przeszkód).
6. | Oświetlenie naturalne i sztuczne jest rozmieszczone w pomieszczeniu. W oknach zamontowane są rolety lub żaluzje umożliwiające ograniczenie dostępu promieni słonecznych.
WYMAGANIA ZALECANE
7. | Przejścia między stołami, są nie węższe niż 90 cm.
8. | W miejscach strategicznych, zapewniono powierzchnię manewrową 150x150 cm.
Poziom średni
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Świetlica podzielona jest na strefy: do nauki i do zabawy.
2. | W pomieszczeniu znajduje się miejsce wyciszenia.
3. | Przy świetlicy znajduje się pomieszczenie sanitarne.

## BIBLIOTEKA
Standard dostępności biblioteki szkolnej
Instrukcja: W kolumnie Odpowiedź proszę wpisać TAK / NIE lub NIE DOTYCZY. Odpowiedź NIE DOTYCZY może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanej placówce i jest to uzasadnialne. W kolumnie Uwagi/dowody proszę wpisać szczgółowe informacje na temat danego kryterium, np. zastosowane rozwiązania, szerokość drzwi, przejść. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację nt. wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja).
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Posadzki są antypoślizgowe, równe, bez uszkodzeń.
2. | Między płaszczyzną pionową a poziomą zapewniony jest kontrast barwny na poziomie 50% LRV.
3. | Oświetlenie naturalne i sztuczne jest rozmieszczone w pomieszczeniu. W oknach zamontowane są rolety lub żaluzje umożliwiające ograniczenie dostępu promieni słonecznych.
WYMAGANIA ZALECANE
4. | Przejścia między meblami, są nie węższe niż 90 cm.
5. | W miejscach strategicznych takich jak: drzwi, biurko bibliotekarza, zapewniono powierzchnię manewrową 150x150 cm.
6. | Pomieszczenie jest wyraźnie oznakowane, a dojście do niego zapewniono wszystkim użytkownikom.
7. | Na drodze dojścia nie ma barier ograniczających dostęp do pomieszczenia (trasa wolna od przeszkód).
8. | Szerokość dojścia do pomieszczenia jest nie węższa niż 160 cm.
Poziom średni
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Biblioteka spełnia warunki opisane na poziomie podstawowym, w tym warunki określone na poziomie podstawowym jako zalecane rozwiązania.
2. | Dostęp do regałów z książkami zapewniono wszystkim użytkownikom, niezależnie od ich niepełnosprawności
WYMAGANIA ZALECANE
3. | Między regałami są przejścia nie węższe niż 150 cm (dopuszczalne jest 120 cm gdy nie jest wymagane zawracanie wózkiem).
4. | Książki usytuowane są na wysokości od 40 do 140 cm (dopuszczalne jest sytuowanie książek na wysokości powyżej 140 cm, gdy zapewniono wsparcie ze strony personelu biblioteki).
Poziom zaawansowany
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA ZALECANE
1. | Przewidziano pokój do pracy indywidualnej, wyposażony w sprzęty ułatwiające pracę uczniom ze SPE np. powiększalniki, czytniki, itd.

## POMIESZCZENIA SANITARNE
Standard dostępności pomieszczeń sanitarnych
Instrukcja: W kolumnie Odpowiedź proszę wpisać TAK / NIE lub NIE DOTYCZY. Odpowiedź NIE DOTYCZY może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanej placówce i jest to uzasadnialne. W kolumnie Uwagi/dowody proszę wpisać szczgółowe informacje na temat danego kryterium, np. zastosowane rozwiązania, szerokość drzwi, przejść. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację nt. wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja). Należy dodać kolumnę dla każdej toalety.
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | W budynku szkoły jest min. jedna toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
2. | Dojście do toalety dostępnej jest trasą wolną od przeszkód.
3. | Drzwi wejściowe nie mają progów.
4. | Szerokość drzwi wynosi min. 90 cm
5. | W pomieszczeniu min. jedna miska ustępowa i umywalka jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
6. | Miska sedesowa jest wisząca.
7. | Miska sedesowa jest na wysokości 46-48 cm.
8. | Min. z jednej strony miski sedesowej zapewniona jest wolna przestrzeń aktywności o wymiarze 90x120 cm.
9. | Przy misce sedesowej są zamontowane dwa poziome uchwyty składane o długości 80-85 cm.
10. | Przy misce sedesowej są zamontowane dwa poziome uchwyty stałe o min 60 cm.
11. | Uchwyt przy misce sedesowej wystają poza krawędź miski sedesowej o 15 cm.
12. | Długość miski ustępowej wynosi 70 cm.
13. | Umywalka ma 60-70 cm szerokości i 50-60 cm głębokości.
14. | Umywalka jest umieszczona na wysokości 80-85 cm nad posadzką.
15. | Pod umywalką jest min. 67 cm wolnej przestrzeni.
16. | Przy umywalce po obu stronach zamontowane są uchwyty ruchome lub stałe o długości 50-70 cm.
17. | Wysokość uchwytów przy umywalce jest zbieżna z poziomem górnej krawędzi umywalki.
18. | Urządzenia typu dozownik mydła, suszarka i podajnik ręczników papierowych są zamontowane na wysokości 80-110 cm.
19. | Dolna krawędź lustra jest na wysokości 90- 100 cm od posadzki
20. | Natężenie światła w pomieszczeniach jest jednolite w całym pomieszczeniu.
21. | Posadzki mają powierzchnię matową i antypoślizgową.
WYMAGANIA ZALECANE
22. | Przed wejściem do toalety jest zapewniona przestrzeń manewrowa min. 150 x 150 cm.
23. | Wewnątrz toalety jest zapewniona przestrzeń manewrowa min. 150 x 150 cm.
24. | Kolorystyka wykończenia wnętrz pomieszczeń sanitarnych i urządzeń (dozowniki, sedesy, umywalki) jest w odpowiednim kontraście barwnym.
Poziom średni
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Na każdej kondygnacji zapewniono min. jedną toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.
2. | W pomieszczeniach sanitarnych zapewniony jest właściwy kontrastu kolorystyczny (min. 30% LRV) między wyposażeniem a tłem pomieszczenia:elementy takie jak drzwi, klamki, poręcze wspierające, urządzenia sanitarne i akcesoria, kontrastują barwą płaszczyzn pionowych i poziomych.
3. | Zastosowany jest także kontrast wizualny między ścianą a posadzką, tak aby OzN narządu wzroku mogła ocenić wielkość pomieszczenia
WYMAGANIA ZALECANE
4. | Toalety zostały dostosowane dla dzieci z niepełnosprawnością, uwzględniając parametry urządzeń dla poszczególnych grup wiekowych.
5. | Miska sedesowa ma przednią krawędź ustawioną w odległości 65 -75 cm od tylnej ściany.
6. | Miska sedesowa jest oddalona od bocznej ściany: 38-42 cm - w przypadku dzieci w wieku 6-12 lat i 44-58 cm - w przypadku dzieci powyżej 12 lat i dorosłych.
7. | Miska sedesowa jest usytuowana na wysokości: 37-39 cm dla dzieci w wieku 6-9 lat, 41-43 cm dla dzieci w wieku 9-12 lat i 46 - 48 cm dla dzieci powyżej 12 lat oraz dorosłych.
8. | Przy misce sedesowej zainstalowano dwa pochwyty. Jeden z nich jest ruchomy, a drugi jest ruchomy lub stały. Rozstaw między uchwytami wynosi 65-70 cm (dla młodszych dzieci) i 75-80 cm dla osób powyżej 12 roku życia.
9. | Po obu stronach urządzenia zapewniono minimalną powierzchnię aktywności o wymiarach 90x120 cm.
10. | Uchwyty wystają na 15 cm poza krawędź miski sedesowej i mocowane są na wysokości: 63-65 cm dla dzieci w wieku 6-9 lat, 68-70 cm dla dzieci w wieku 9-12 lat, 72-74 cm dla dzieci powyżej 12 lat i dorosłych.
11. | System spłukiwania wody zamocowano na uchwycie lub na ścianie na wysokości 80-100 cm nad poziomem posadzki.
12. | Zasobnik papieru jest zamocowany na ścianie lub zawieszony na poręczy. Na ścianie bocznej na wysokość: 50-55 cm dla dzieci w wieku 6-9 lat, 55-60 cm dla dzieci w wieku 9-12 lat i 65-70 cm dla dzieci powyżej 12 lat i dorosłych.
13. | Zasobnik papieru obsługiwany jest za pomocą jednej ręki, bez konieczności mocnego chwytania, zaciskania lub skręcania nadgarstka.
14. | Umywalka ma szerokość 55-65 cm i głębokość 45-55 cm.
15. | Po obu stronach umywalki pozostawiono po 20 cm wolnej przestrzeni.
16. | Górna krawędź umywalki jest na wysokości: 70-75 cm dla dzieci w wieku 6-9 lat, 75-80 cm dla dzieci w wieku 9-12 lat i 80-85 cm dla dzieci powyżej 12 lat i dorosłych.
17. | Pod umywalką pozostawiono wolną przestrzeń o wysokości: 55-60 cm dla dzieci w wieku 6-8 lat, 60-65 cm dla dzieci w wieku 9-12 lat i 65-70 cm dla dzieci powyżej 12 lat i dorosłych. Wysokość obejmuję głębokość minimum 25 cm.
18. | Po obu stronach umywalki zainstalowano pochwyty, na wysokości umywalki w rozstawie 80-90 cm.
19. | Akcesoria przy umywalce zamontowano na wysokości 80-100 cm.
20. | Dolna krawędź lustra przy umywalce jest maksymalnie 100 cm nad posadzką, a jego wysokość jest nie mniejsza niż 80 cm.
21. | Bateria umywalkowa jest uruchamiana na fotokomórkę lub ręcznie za pomocą dźwigni.
22. | W szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych zapewniono przynajmniej jedno specjalne pomieszczenie higieniczne wyposażone min. w leżankę, prysznic i umywalkę.
23. | W szkole specjalnej liczba pomieszczeń higienicznych jest większa, adekwatnie do liczby uczniów i typu ich niepełnosprawności.
Poziom zaawansowany
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
1. | Na każdej kondygnacji znajduje się min. 1 toaleta dostosowana dla dzieci z niepełnosprawnościami, zlokalizowana w odległości nie większej niż 40 m od sal lekcyjnych.
2. | W szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych dla młodszych dzieci, a także w szkołach specjalnych, bezpośrednio przy salach znajdują się pomieszczenia sanitarne.
3. | W sanitariatach zastosowano sprzęt umożliwiający dostosowanie ich parametrów (głównie wysokości) do potrzeb użytkowników.
4. | Przycisk spłukiwania wody oraz wieszak na papier znajdują się na uchwytach usytuowanych przy misce sedesowej.
5. | Pomieszczenia higieniczne zostały wyposażone w podnośnik sufitowy lub jezdny, ułatwiający przeniesienie dziecka z niepełnosprawnością z wózka inwalidzkiego na leżankę, toaletę lub krzesełko pod prysznicem.

## TERENY SPORTOWE I REKREACYJNE
Standard dostępności otoczenia obiektów oświatowych – tereny sportowe i rekreacyjne
Instrukcja: W kolumnie Odpowiedź proszę wpisać TAK / NIE lub NIE DOTYCZY. Odpowiedź NIE DOTYCZY może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanej placówce i jest to uzasadnialne. W kolumnie Uwagi/dowody proszę wpisać szczgółowe informacje na temat danego kryterium, np. zastosowane rozwiązania, opis urządzeń. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację nt. wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja).
Poziom średni
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Zagospodarowanie terenu wokół szkoły uwzględnia dostępność do istotnych elementów działki, tj. terenów sportowych czy rekreacyjnych wszystkim uczniom w sposób zapewniający im uczestnictwo bierne i czynne w zawodach sportowych.
2. | Do przestrzeni sportowych i rekreacyjnych doprowadzone są utwardzone ścieżki, wolne od przeszkód (np. krawężników) i wykonane z nawierzchni umożliwiających poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich (nie są wskazane np. ażurowe płyty betonowe).
3. | Różnica wysokości między ścieżkami nie przekracza więcej niż 2 cm.
4. | Szerokość poprowadzonych ścieżek wynosi 200 cm (dopuszczalne 180 cm).
5. | Minimum 30% urządzeń na placu zabaw dla dzieci młodszych jest dostosowanych do potrzeb OzN narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach. Przy montażu zestawów zabawowych elementy składające się na zestaw powinny być w 30% dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.